Инструкция по снятию показаний прибора

учета электроэнергии

ФОБОС 1.

Прибор учета ФОБОС 1 предоставляет потребителю авто просмотр показаний потребленной электроэнергии. В соответствии с заводскими установками во включенном состоянии без нажатия на клавиши прибора учета ФОБОС, последовательно, с интервалом в 5 секунд, воспроизводятся параметры, измеряемые прибором учета ФОБОС и внесенные производителем в список авто просмотра.Описание:

Для снятия показания с прибора «Фобос 1», необходимо дождаться на цифровом дисплее , в верхнем левом углу , код 1.8.0. Это означает , что на дисплее отображаются данные по общему потреблению электроэнергии.

На рис изображен дисплей прибора учёта.  В данном случае показания до запятой «35».   Интервал смены показаний — 5 секунд.